## Slide 1
Node-RED

## Slide 2: https://nodered.org/docs/

## Slide 3: Viele gute Tutorials im Netz
http://noderedguide.com/
https://techexplorations.com/node-red/

## Slide 4: Aufgabenstellung - Wohnraumlüftung
Die Wohnraumlüftung (esp00 led) soll laufen, wenn
  Luftfeuchtigkeit über 50% liegt ODER
  Eine Bewegung erkannt wurde
    Neue Bewegung triggert Lüftung wieder neu
Die Lüftung soll noch 10 Sekunden nachlaufen, wenn beide Bedingungen nicht erfüllt sind

## Slide 5: Flow

## Slide 6: Flow esp-demo anlegen

## Slide 7: Ergebnis

## Slide 8: Message-Objekt erweitern
Es sollen mehrere Messwerte eingelesen werden
Natürlich auch für Temperatur

## Slide 9: Ergebnis

## Slide 10: PIR-Einbindung wie gehabt

## Slide 11: Universalwerkzeug function-Node

## Slide 12: Zum Einstieg – simple Logik
Nur Humidity berücksichtigt
Zwei Ausgänge
  Fan ON
  Fan OFF

## Slide 13: Test …
Humidity ist unter 50%

## Slide 14: … ein Hauch genügt

## Slide 15: Statt Debug  LED
CallService steuert Aktoren

## Slide 16: Test
68%  LED leuchtet

## Slide 17: Mit Berücksichtigung des PIR

## Slide 18: Nachlaufzeit  Zustand erforderlich
https://nodered.org/docs/user-guide/context
Globale Variable fanOnTime im Flow-Context anlegen
  Initialisieren

## Slide 19: Nachlaufzeit - retriggerbar

## Slide 20: Nächster Schritt – Grenzen einstellbar
Konzept der Helper in HA

## Slide 21: Was sagt ChatGPT dazu

## Slide 22: Helper in HA
Numerische Helper
  fantimeextension
  Maxhumidity
Über UI einstellbar
Von NodeRed abrufbar

## Slide 23: Programm anpassen
Verwendung analog zu Sensoren

## Slide 24: Code adaptieren

## Slide 25: Ergebnis

## Slide 26: Tracen in NodeRed

## Slide 27: Ausgabe in Debug-Window

## Slide 28: Zusatzaufgabe
Verbleibende Nachlaufzeit soll angezeigt werden

## Slide 29: In NodeRed Sensor anlegen

## Slide 30: Dritter Ausgang versorgt FanOnTime
Function um dritten Output erweitern

## Slide 31: Sensor mit eigener Message versorgen
Payload enthält Zahlenwert

## Slide 32: Integration
NodeRed hat neuen Sensor

## Slide 33: Eigenes Dashboard NodeRedDemo

## Slide 34: Letzter Schritt – prüfen im Sekundentakt

## Slide 35: Spezialistenaufgaben
CallService für Fan nur schicken, wenn notwendig
  Debugausgaben werden übersichtlicher
Notification, wenn sich Lüfter einschaltet

## Slide 36: Notifications
Benachrichtigungen sind wichtig für DevOp
  Eingreifen, bevor es Ärger gibt
  Actionable Notification
Viele Ziele
  Handy über Companion-App
  HA-Dashboard
  Mail, Sms, …. Über Integrationen

## Slide 37: Call service Node

## Slide 38: call service - Node

## Slide 39: Unterstützung nutzen

## Slide 40: Test

## Slide 41: Beispiel REST-API
API mit JWT-Authentication aufrufen